## 6月
2023年检测检验报告公示
序号 | 报告编号 | 出厂日期 | 设备名称 | 设备型号 | 出厂编号 | 检测日期 | 检测人员 | 签发日期 | 检验结果 | 有效期
1 | GJJC-FM-BXJWBJY-2023-001 | 2019.3.29 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | ALTAIR4X | 03058255 | 2023-06-27 | 吴茜雯、卢琴 | 2023-06-27 | 不合格 | /
2 | GJJC-FM-BXJWBJY-2023-002 | 2019.3.29 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | ALTAIR4X | 03058248 | 2023-06-27 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-28 | 不合格 | /
3 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-073 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109642 | 2023-06-20 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
4 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-074 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109810 | 2023-06-20 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
5 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-075 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109787 | 2023-06-20 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
6 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-076 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109791 | 2023-06-20 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
7 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-077 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109706 | 2023-06-20 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
8 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-078 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200268204 | 2023-06-29 | 赵久会、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
9 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-079 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200268175 | 2023-06-29 | 赵久会、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
10 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-080 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200268200 | 2023-06-29 | 赵久会、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
11 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-081 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200268159 | 2023-06-29 | 赵久会、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
12 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-082 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200268191 | 2023-06-29 | 赵久会、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
13 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-083 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109758 | 2023-06-29 | 赵久会、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
14 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-084 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109829 | 2023-06-28 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 2024-12-27
15 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-085 | 2023.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2300109757 | 2023-06-28 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-29 | 合格 | 2024-12-27
16 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-086 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217284 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
17 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-087 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217248 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
18 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-088 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217259 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
19 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-089 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217299 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
20 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-090 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217233 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
21 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-091 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217300 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
22 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-092 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217286 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
23 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-093 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217285 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
24 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-094 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217290 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
25 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-095 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200103749 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
26 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-096 | 2022.4 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200217301 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
27 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-097 | 2022.2 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200043594 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
28 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-098 | 2020.9 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2000207393 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 不合格 | /
29 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-099 | 2020.9 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2000207401 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
30 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-100 | 2020.9 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2000207403 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
31 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-101 | 2020.9 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2000207406 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
32 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-102 | 2021.1 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2100005174 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
33 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-103 | 2021.1 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2100005180 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
34 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-104 | 2021.1 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2100005156 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
35 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-105 | 2022.2 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200043676 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
36 | GJJC-FM-DYTCGQ-2023-106 | 2022.2 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 2200043669 | 2023-06-30 | 李福萍、卢琴 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
37 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-006 | / | 便携式一氧化碳测定器 | CD4（B） | 0422082026 | 2023-06-13 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-19 | 合格 | 6个月
38 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-007 | / | 便携式一氧化碳测定器 | CD4（B） | 0422082007 | 2023-06-13 | 赵久会、卢琴 | 2023-06-14 | 合格 | 6个月
39 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-008 | 2023.5.29 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | BJ230500430 | 2023-06-12 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-18 | 合格 | 6个月
40 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-009 | 2023.5.18 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | BJ230500319 | 2023-06-12 | 赵久会、卢琴 | 2023-06-14 | 合格 | 6个月
41 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-010 | 2019.3.29 | 便携式一氧化碳测定器 | ALTAIR4X | 03058255 | 2023-06-27 | 吴茜雯、卢琴 | 2023-06-27 | 合格 | 6个月
42 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-011 | 2019.3.29 | 便携式一氧化碳测定器 | ALTAIR4X | 03058248 | 2023-06-27 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-28 | 合格 | 6个月
43 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-012 | 2022.12 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | SH220118 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-27 | 合格 | 6个月
44 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-013 | 2022.12 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | SH220120 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
45 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-014 | 2022.12 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | SH220119 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
46 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-015 | 2022.12 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | SH220117 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
47 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-016 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230066 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
48 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-017 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230068 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
49 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-018 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230069 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
50 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-019 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230072 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
51 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-020 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230070 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
52 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-021 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230073 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
53 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-022 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230071 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
54 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-023 | 2023.6 | 便携式一氧化碳测定器 | JD5 | WH230067 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
55 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-024 | / | 便携式一氧化碳测定器 | CD10(B) | 21K12077 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
56 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-025 | / | 便携式一氧化碳测定器 | CD10(B) | 21K12078 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-01 | 合格 | 6个月
57 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-026 | 2022.10.19 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | 16227810 | 2023-06-30 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
58 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-027 | 2022.10.19 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | 16227798 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-30 | 合格 | 6个月
59 | GJJC-FM-YTCDQ-2023-028 | 2022.10.19 | 便携式一氧化碳测定器 | CD3 | 16227797 | 2023-06-30 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
60 | CJJC-FM-YCGQ-2023-010 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116048 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
61 | CJJC-FM-YCGQ-2023-011 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116068 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
62 | CJJC-FM-YCGQ-2023-012 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116069 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
63 | CJJC-FM-YCGQ-2023-013 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116043 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
64 | CJJC-FM-YCGQ-2023-014 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116042 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
65 | CJJC-FM-YCGQ-2023-015 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116067 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
66 | CJJC-FM-YCGQ-2023-016 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116066 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
67 | CJJC-FM-YCGQ-2023-017 | 2023.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2300116054 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
68 | CJJC-FM-YCGQ-2023-018 | 2021.9 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2100278192 | 2023-06-30 | 杨雨、卢琴 | 2023-06-30 | 合格 | 6个月
69 | CJJC-FM-YCGQ-2023-019 | 2022.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2200222251 | 2023-06-30 | 杨雨、卢琴 | 2023-06-30 | 合格 | 6个月
70 | CJJC-FM-YCGQ-2023-020 | 2022.4 | 氧气传感器 | KGQ7 | 2200222259 | 2023-06-30 | 杨雨、卢琴 | 2023-06-30 | 合格 | 6个月
71 | GJJC-FM-YCDQ-2023-006 | / | 氧气测定器 | CD4（B） | 0422082026 | 2023-06-13 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-19 | 合格 | 6个月
72 | GJJC-FM-YCDQ-2023-007 | / | 氧气测定器 | CD4（B） | 0422082007 | 2023-06-13 | 赵久会、卢琴 | 2023-06-14 | 合格 | 6个月
73 | GJJC-FM-YCDQ-2023-008 | 2023.5.29 | 氧气测定器 | CD3 | BJ230500430 | 2023-06-12 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-18 | 合格 | 6个月
74 | GJJC-FM-YCDQ-2023-009 | 2023.5.18 | 氧气测定器 | CD3 | BJ230500319 | 2023-06-12 | 赵久会、卢琴 | 2023-06-14 | 合格 | 6个月
75 | GJJC-FM-YCDQ-2023-010 | 2022.12.9 | 氧气测定器 | CYH25 | HNA221200028 | 2023-06-12 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-18 | 合格 | 6个月
76 | GJJC-FM-YCDQ-2023-011 | 2019.3.29 | 氧气测定器 | ALTAIR4X | 03058255 | 2023-06-27 | 吴茜雯、卢琴 | 2023-06-27 | 合格 | 6个月
77 | GJJC-FM-YCDQ-2023-012 | 2019.3.29 | 氧气测定器 | ALTAIR4X | 03058248 | 2023-06-27 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-28 | 合格 | 6个月
78 | GJJC-FM-YCDQ-2023-013 | 2022.12 | 氧气测定器 | CD3 | SH220118 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
79 | GJJC-FM-YCDQ-2023-014 | 2022.12 | 氧气测定器 | CD3 | SH220120 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
80 | GJJC-FM-YCDQ-2023-015 | 2022.12 | 氧气测定器 | CD3 | SH220119 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
81 | GJJC-FM-YCDQ-2023-016 | 2022.12 | 氧气测定器 | CD3 | SH220117 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
82 | GJJC-FM-YCDQ-2023-017 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230066 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
83 | GJJC-FM-YCDQ-2023-018 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230068 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
84 | GJJC-FM-YCDQ-2023-019 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230069 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
85 | GJJC-FM-YCDQ-2023-020 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230072 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
86 | GJJC-FM-YCDQ-2023-021 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230070 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
87 | GJJC-FM-YCDQ-2023-022 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230073 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
88 | GJJC-FM-YCDQ-2023-023 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230071 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
89 | GJJC-FM-YCDQ-2023-024 | 2023.6 | 氧气测定器 | JD5 | WH230067 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
90 | GJJC-FM-YCDQ-2023-025 | / | 氧气测定器 | CD10(B) | 21K12077 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
91 | GJJC-FM-YCDQ-2023-026 | / | 氧气测定器 | CD10(B) | 21K12078 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
92 | GJJC-FM-YCDQ-2023-027 | 2022.10.19 | 氧气测定器 | CD3 | 16227810 | 2023-06-29 | 胡静静、李福萍 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
93 | GJJC-FM-YCDQ-2023-028 | 2022.10.19 | 氧气测定器 | CD3 | 16227798 | 2023-06-30 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
94 | GJJC-FM-YCDQ-2023-029 | 2022.10.19 | 氧气测定器 | CD3 | 16227797 | 2023-06-30 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
95 | GJJC-FM-ETCGQ-2023－001 | 2022.11 | 二氧化碳传感器 | KGQ9 | 2200349699 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 不合格 | /个月
96 | GJJC-FM-ETCGQ-2023－002 | 2022.11 | 二氧化碳传感器 | KGQ9 | 2200349710 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 不合格 | /个月
97 | GJJC-FM-ETCGQ-2023－003 | 2022.11 | 二氧化碳传感器 | KGQ9 | 2200349697 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 6个月
98 | GJJC-FM-ETCGQ-2023－004 | 2022.11 | 二氧化碳传感器 | KGQ9 | 2200349714 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 6个月
99 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-008 | 2022.11 | 温度传感器 | KG3007A | 2200357521 | 2023-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
100 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-009 | 2022.11 | 温度传感器 | KG3007A | 2200357522 | 2023-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
101 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-010 | 2022.11 | 温度传感器 | KG3007A | 2200357519 | 2023-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
102 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-011 | 2022.11 | 温度传感器 | KG3007A | 2200357520 | 2023-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
103 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-012 | 2022.12 | 温度传感器 | GWSD50/100 | 2200378070 | 2103-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
104 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-013 | 2022.12 | 温度传感器 | GWSD50/100 | 2200378066 | 2023-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
105 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-014 | 2022.12 | 温度传感器 | GWSD50/100 | 2200378062 | 2023-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
106 | GJJC-FM-WDCGQ-2023-015 | 2022.12 | 温度传感器 | GWSD50/100 | 2200378067 | 2023-06-20 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
107 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-069 | 2023.5 | 风速传感器 | GFY15 | 2300143852 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 6个月
108 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-070 | 2023.5 | 风速传感器 | GFY15 | 2300143853 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 6个月
109 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-071 | 2023.5 | 风速传感器 | GFY15 | 2300143854 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 6个月
110 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-072 | 2022.4 | 风速传感器 | GFY15 | 2200247747 | 2023-06-29 | 杨雨、母贵方 | 2023-06-29 | 不合格 | /个月
111 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-073 | 2022.4 | 风速传感器 | GFY15 | 2200247670 | 2023-06-29 | 杨雨、母贵方 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
112 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-074 | 2022.4 | 风速传感器 | GFY15 | 2200247681 | 2023-06-29 | 杨雨、母贵方 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
113 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-075 | 2022.4 | 风速传感器 | GFY15 | 2200247726 | 2023-06-29 | 杨雨、母贵方 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
114 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-076 | 2022.4 | 风速传感器 | GFY15 | 2200247720 | 2023-06-29 | 杨雨、母贵方 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
115 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-077 | 2022.4 | 风速传感器 | GFY15 | 2200247723 | 2023-06-29 | 杨雨、母贵方 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
116 | GJJC-FM-FSCGQ-2023-078 | 2022.9 | 风速传感器 | GFY15 | 2200319237 | 2023-06-29 | 杨雨、母贵方 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
117 | GJJC-FM-CYCGQ-2023-001 | 2023.3 | 差压传感器 | KGY3A | 2300070913 | 2023-06-21 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
118 | GJJC-FM-CYCGQ-2023-002 | 2023.3 | 差压传感器 | KGY3A | 2300070899 | 2023-06-21 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
119 | GJJC-FM-CYCGQ-2023-003 | 2023.3 | 差压传感器 | KGY3A | 2300070909 | 2023-06-21 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
120 | GJJC-FM-CYCGQ-2023-004 | 2023.3 | 差压传感器 | KGY3A | 2300070906 | 2023-06-21 | 胡静静、李福萍 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
121 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-001 | / | 硫化氢检测报警仪 |  | 0422082026 | 2023-06-13 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-19 | 合格 | 6个月
122 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-002 | / | 硫化氢检测报警仪 | 422082007 | 0422082007 | 2023-06-13 | 赵久会、卢琴 | 2023-06-14 | 合格 | 6个月
123 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-003 | 2019.3.29 | 硫化氢检测报警仪 | ALTAIR4X | 03058255 | 2023-06-27 | 吴茜雯、卢琴 | 2023-06-27 | 合格 | 6个月
124 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-004 | 2019.3.29 | 硫化氢检测报警仪 | ALTAIR4X | 03058248 | 2023-06-27 | 李福萍、卢琴 | 2023-06-28 | 合格 | 6个月
125 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-005 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230066 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
126 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-006 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230068 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
127 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-007 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230069 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
128 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-008 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230072 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
129 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-009 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230070 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
130 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-010 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230073 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
131 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-011 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230071 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
132 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-012 | 2023.6 | 硫化氢检测报警仪 | JD5 | WH230067 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
133 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-013 | / | 硫化氢检测报警仪 | CD10(B) | 21K12077 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
134 | GJJC-FM-LHQBJY-2023-014 | / | 硫化氢检测报警仪 | CD10（B） | 21K12078 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
135 | GJJC-FM-YWCGQ-2023-011 | 2022.12 | 烟雾传感器 | GQQ5(A) | 2200394611 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
136 | GJJC-FM-YWCGQ-2023-012 | 2022.12 | 烟雾传感器 | GQQ5(A) | 2200394616 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
137 | GJJC-FM-YWCGQ-2023-013 | 2022.12 | 烟雾传感器 | GQQ5(A) | 2200394614 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
138 | GJJC-FM-YWCGQ-2023-014 | 2022.12 | 烟雾传感器 | GQQ5(A) | 2200394620 | 2023-06-20 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-21 | 合格 | 12个月
139 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-011 | 2023.3 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300053370 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
140 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-012 | 2023.3 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300053399 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
141 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-013 | 2023.3 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300053450 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
142 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-014 | 2023.3 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300053392 | 2023-06-20 | 吴茜雯、胡静静 | 2023-06-25 | 合格 | 6个月
143 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-015 | 2022.4 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2200298038 | 2023-06-28 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 不合格 | /个月
144 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-016 | 2022.4 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2200298033 | 2023-06-28 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 不合格 | /个月
145 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-017 | 2022.4 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2200300056 | 2023-06-28 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 不合格 | /个月
146 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-010 | / | 二氧化氮测定器 | CD4（B） | 0422082026 | 2023-06-13 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-19 | 合格 | 6个月
147 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-011 | / | 二氧化氮测定器 | CD4（B） | 0422082007 | 2023-06-13 | 赵久会、卢琴 | 2023-06-14 | 合格 | 6个月
148 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-012 | 2023.5.29 | 二氧化氮测定器 | CD3 | BJ230500430 | 2023-06-12 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-06-18 | 合格 | 6个月
149 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-013 | 2023.5.18 | 二氧化氮测定器 | CD3 | BJ230500319 | 2023-06-12 | 赵久会、卢琴 | 2023-06-14 | 合格 | 6个月
150 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-014 | 2022.12 | 二氧化氮测定器 | CD3 | SH220118 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
151 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-015 | 2022.12 | 二氧化氮测定器 | CD3 | SH220120 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
152 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-016 | 2022.12 | 二氧化氮测定器 | CD3 | SH220119 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
153 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-017 | 2022.12 | 二氧化氮测定器 | CD3 | SH220117 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
154 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-018 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230066 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
155 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-019 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230068 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
156 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-020 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230069 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
157 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-021 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230072 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
158 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-022 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230070 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
159 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-023 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230073 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
160 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-024 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230071 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
161 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-025 | 2023.6 | 二氧化氮测定器 | JD5 | WH230067 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
162 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-026 | / | 二氧化氮测定器 | CD10(B) | 21K12077 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
163 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-027 | / | 二氧化氮测定器 | CD10(B) | 21K12078 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
164 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-028 | 2022.10.19 | 二氧化氮测定器 | CD3 | 16227810 | 2023-06-30 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
165 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-029 | 2022.10.19 | 二氧化氮测定器 | CD3 | 16227798 | 2023-06-30 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
166 | GJJC-FM-DHWCDQ-2023-030 | 2022.10.19 | 二氧化氮测定器 | CD3 | 16227797 | 2023-06-30 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
167 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－001 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230066 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
168 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－002 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230068 | 2023-06-30 | 吴茜雯、李福萍 | 2023-07-02 | 合格 | 6个月
169 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－003 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230069 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
170 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－004 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230072 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
171 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－005 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230070 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
172 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－006 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230073 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
173 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－007 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230071 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
174 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－008 | 2023.6 | 二氧化硫测定器 | JD5 | WH230067 | 2023-06-27 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-29 | 合格 | 6个月
175 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－009 | / | 二氧化硫测定器 | CD10(B) | 21K12077 | 2023-06-29 | 胡静静、卢琴 | 2023-07-04 | 合格 | 6个月
176 | GJJC-FM-ELCDQ-2023－010 | / | 二氧化硫测定器 | CD10（B） | 21K12078 | 2023-06-29 | 李福萍、胡静静 | 2023-07-03 | 合格 | 6个月
177 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-001 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022542 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 合格 | 6个月
178 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-002 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022523 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 不合格 | /个月
179 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-003 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022585 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 合格 | 6个月
180 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-004 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022521 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 合格 | 6个月
181 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-005 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022580 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 不合格 | /个月
182 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-006 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022545 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 合格 | 六个月
183 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-007 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022587 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 不合格 | 六个月
184 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-008 | 2022.12 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2200375481 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 合格 | 六个月
185 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-009 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022602 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 不合格 | 六个月
186 | GJJC-FM-DHWCGQ-2023-010 | 2023.2 | 二氧化氮传感器 | GEDH20 | 2300022558 | 2023-06-02 | 李福萍、胡静静 | 2023-06-04 | 合格 | 六个月